## 技術基準表紙
西東京市雨水排水施設技術基準
下水道課
〇本基準は、浸透トレンチ及び浸透人孔の計算に使用することができます。
〇本基準の浸透人孔の計算は、砕石部が正方形であり、設計水頭：Ｈ及び施設幅：Ｗが適用範囲内のものに限り使用できます。
＜計算の根拠資料＞
「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び
『宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準』
〇本基準では適用できないもの（貯留浸透槽など）を使用する場合は、『東京都雨水貯留・浸透施設技術指針』に基づいて計算してください
令和元年11月26日更新事項
〇面積係数の計算を修正しました
〇トレンチの計算について、ますの周りに
砕石を入れた場合の計算方法を追加しました。

## ①流出係数の計算
流出係数の計算（Ｃ）
| 土地利用 |  |  |  |  | 流出係数 |  |  | 面積（㎡）
| 道路、屋根等 |  |  |  |  | Ｃ1 |  | 0.9
| 透水性舗装 |  |  |  |  | Ｃ2 |  | 0.8
| 公園、造成緑地、宅地の庭等（＝宅地面積－屋根面積） |  |  |  |  | Ｃ3 |  | 0.5
| 山林、残留緑地 |  |  |  |  | Ｃ4 |  | 0.3
面積合計
※建ぺい率50％以下の宅地で分譲住宅の場合は、流出係数 0.7 とする。
土地利用の加重平均による流出係数
| 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0
＝ |  | ≒
⇒青色のセルに入力してください。

## ②トレンチの計算
浸透トレンチの計算（降雨強度60㎜/hr）
（底面浸透のみのますを使用する場合）
1 設計条件の設定
（1）宅地の状況
①宅地の面積Ａ＝ |  |  |  | (ha) |  |  | ②流出係数Ｃ＝ | [6 empty] | （①流出係数の計算より）
③宅地からの許可放流量（放流地点） Ｑc＝ | [6 empty] | 0 |  |  | （㎥／sec）
（2）ますの寸法〔内径(丸)/内法(四角)〕
※ | ますの形状を選択して番号を入力して下さい。 （ 1.角桝 、 2.円桝 ）
④ |  |  |  | (m) |  |  | ⑤有効深さｈ1＝ | [5 empty] | (m)
⑥ますの個数ｎ1＝ |  |  |  | (個)
（3）トレンチの寸法
⑦高さＨ ＝ |  |  | (m) |  | ⑧幅Ｂ ＝ | [5 empty] | (m)
⑨有孔管の径ｄ＝ |  |  |  | (m)
2 配分された許可放流量の比較量の計算（配分比に相当し、この数値で面積係数表を引くこと）
⑩γ＝Ｑc／Ａ＝③／①＝ | [5 empty] | (㎥／sec／ha)
3 浸透ますの受け持ち面積の計算
⑪底面積ai1＝Ｂ1・Ｂ1・n1＝④×④×⑥＝ | [9 empty] | (㎡)
⑫面積係数α1＝ |  | #VALUE!
⑬ますの受け持ち面積Ａ´＝ai1／α1＝⑪／⑫＝ | [10 empty] | (ha)
4 トレンチの有効水深の算定
⑭断面Ｓ＝Ｈ・Ｂ＝⑦×⑧＝ | [6 empty] | (㎡)
⑮ﾄﾚﾝﾁの空隙率（砕石 0.3，ﾊﾆｶﾑﾄﾚﾝﾁ 0.95など） =
⑯トレンチの空隙Ｓ´＝ π・d²／4+(Ｓ-π・d²／4) ×
|  | ＝3.14×⑨²／4+(⑭-3.14×⑨²／4) × | [9 empty] | =
⑰トレンチの有効水深h2＝Ｓ´／Ｂ＝ ⑯ ÷ ⑧＝ | [10 empty] | (m)
5 トレンチの延長
⑱トレンチで対応する面積Ａ"＝Ａ-Ａ´＝①-⑬＝ | [10 empty] | (ha)
⑲面積係数α2＝ |  | #VALUE!
⑳必要面積ai2＝Ａ"・α2＝⑱ × ⑲＝ | [8 empty] | (㎡)
∴ 必要延長 1＝ai2／Ｂ＝⑳÷⑧＝ | [7 empty] | ≒ |  |  |  |  | (m)
参考図（ます・トレンチの寸法位置確認用） 構造図は別途添付してください。
※開発事業における検査の場合、トレンチの高さ・幅の寸法がわかる写真をもれなく撮影すること
写真により寸法が確認できない場合は、砕石部を露出していただき、現場確認となります。
また、トレンチ延長が現地の状況によって現場で確認できない場合は、写真をもれなく撮影すること。
※①より自動読込みをしますが手入力も可能です
ますの幅
又は直径
Ｂ1＝
⇒青色のセルに入力してください。
（西東京市の許可放流量は「0」です）
（西東京市の許可放流量は「0」です）
流入管
トレンチ必要延長Ｌ
トレンチの幅Ｂ
有効深さｈ1
ますの幅Ｂ1
ﾄﾚﾝﾁ高さＨ
有孔管の径ｄ
ﾄﾚﾝﾁの幅Ｂ
ﾄﾚﾝﾁ高さＨ
トレンチ必要延長Ｌ
ますの幅Ｂ1

## ②面積係数
面積係数の計算
定数表
|  | ます計算時 |  | トレンチ計算時
C | 流出係数
K | 浸透係数 | 0.3
h | 水深 | 0 |  |  |  | (0.5mまでは1cm単位、それ以上は2.5cm単位に切り捨て)
r | 許可放流量の比流量 | 0 |  | 0
rc | 許可放流量に相当する降雨強度 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | (=360Qc/C)
a | 降雨定数a | 5
b | 降雨定数b | 1200
I=b/(t^(2/3)+a)
F=h+0.06Kt
α=((I-rc/2)t/6)C/F
の計算を任意のtについて行い、αの最大値を面積係数αとする。
ただしここでは計算手間の関係上、t=1,2,…,120で行っている。
|  | ます計算時 |  | トレンチ計算時
面積係数 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | ます計算時 |  | トレンチ計算時
t | I | F | α | F | α
1 | 200 | 0.018 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 182.1659 | 0.036 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 169.4895 | 0.054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 159.5778 | 0.072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | 151.4383 | 0.09 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 144.5448 | 0.108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 138.5792 | 0.126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 133.3333 | 0.144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 128.6622 | 0.162 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 124.4608 | 0.18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | 120.6505 | 0.198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 117.1705 | 0.216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | 113.9734 | 0.234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | 111.0208 | 0.252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | 108.2817 | 0.27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 105.7306 | 0.288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | 103.3459 | 0.306 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | 101.1098 | 0.324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | 99.0069 | 0.342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | 97.0241 | 0.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | 95.15 | 0.378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | 93.3749 | 0.396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | 91.69 | 0.414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | 90.0878 | 0.432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | 88.5617 | 0.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | 87.1056 | 0.468 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | 85.7143 | 0.486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | 84.383 | 0.504 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | 83.1075 | 0.522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | 81.8839 | 0.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | 80.7088 | 0.558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | 79.5789 | 0.576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | 78.4915 | 0.594 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | 77.4439 | 0.612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35 | 76.4337 | 0.63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | 75.4588 | 0.648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | 74.517 | 0.666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | 73.6066 | 0.684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
39 | 72.7259 | 0.702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | 71.8732 | 0.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | 71.0471 | 0.738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | 70.2463 | 0.756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | 69.4694 | 0.774 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 68.7153 | 0.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 67.9829 | 0.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 67.2712 | 0.828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 66.5793 | 0.846 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 65.9061 | 0.864 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 65.251 | 0.882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | 64.6131 | 0.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | 63.9916 | 0.918 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | 63.386 | 0.936 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 | 62.7954 | 0.954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | 62.2193 | 0.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | 61.6572 | 0.99 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | 61.1084 | 1.008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | 60.5725 | 1.026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | 60.049 | 1.044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
59 | 59.5373 | 1.062 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
60 | 59.0371 | 1.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | 58.548 | 1.098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
62 | 58.0695 | 1.116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | 57.6012 | 1.134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | 57.1429 | 1.152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | 56.6941 | 1.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
66 | 56.2545 | 1.188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
67 | 55.8239 | 1.206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | 55.4019 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
69 | 54.9883 | 1.242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
70 | 54.5827 | 1.26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
71 | 54.1849 | 1.278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
72 | 53.7948 | 1.296 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
73 | 53.412 | 1.314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
74 | 53.0363 | 1.332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
75 | 52.6675 | 1.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | 52.3054 | 1.368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | 51.9497 | 1.386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | 51.6004 | 1.404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | 51.2573 | 1.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | 50.9201 | 1.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
81 | 50.5886 | 1.458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
82 | 50.2628 | 1.476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
83 | 49.9424 | 1.494 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
84 | 49.6274 | 1.512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
85 | 49.3175 | 1.53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86 | 49.0127 | 1.548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | 48.7128 | 1.566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88 | 48.4177 | 1.584 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89 | 48.1272 | 1.602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90 | 47.8412 | 1.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91 | 47.5596 | 1.638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92 | 47.2824 | 1.656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93 | 47.0094 | 1.674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94 | 46.7404 | 1.692 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95 | 46.4755 | 1.71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96 | 46.2144 | 1.728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | 45.9572 | 1.746 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98 | 45.7036 | 1.764 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
99 | 45.4537 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100 | 45.2074 | 1.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101 | 44.9645 | 1.818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102 | 44.725 | 1.836 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103 | 44.4888 | 1.854 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104 | 44.2558 | 1.872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
105 | 44.026 | 1.89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
106 | 43.7993 | 1.908 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
107 | 43.5756 | 1.926 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
108 | 43.3548 | 1.944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
109 | 43.137 | 1.962 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
110 | 42.922 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
111 | 42.7097 | 1.998 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
112 | 42.5002 | 2.016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
113 | 42.2934 | 2.034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
114 | 42.0891 | 2.052 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
115 | 41.8874 | 2.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
116 | 41.6882 | 2.088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
117 | 41.4915 | 2.106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
118 | 41.2971 | 2.124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
119 | 41.1051 | 2.142 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
120 | 40.9154 | 2.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## ③トレンチの計算 (砕石)
浸透トレンチの計算（降雨強度60㎜/hr）
（底面及び側面浸透のますを使用し、ます周囲に砕石を入れる場合）
1 設計条件の設定
（1）宅地の状況
①宅地の面積Ａ＝ |  |  |  | (ha) |  |  | ②流出係数Ｃ＝ | [7 empty] | （①流出係数の計算より）
③宅地からの許可放流量（放流地点） Ｑc＝ | [6 empty] | 0 |  |  | （㎥／sec）
（2）ますの寸法〔内径(丸)/内法(四角)〕
※ | ますの形状を選択して番号を入力して下さい。 （ 1.角桝 、 2.円桝 ）
④ |  |  |  | (m) |  | ⑤有効深さｈ1＝ | [6 empty] | (m)
⑥ますの個数ｎ1＝ |  |  |  | (個) |  | ⑦砕石深さH2＝ | [6 empty] | (m)
⑧砕石の幅 B2＝ |  |  |  | (m) |  | ⑨砕石の底面積ai1＝ |  |  |  |  | 0 |  |  | (m)
（ますの外径＋200mm以上）
（3）トレンチの寸法
⑩高さＨ ＝ |  |  | (m) |  | ⑪幅Ｂ ＝ | [5 empty] | (m)
⑫有孔管の径ｄ＝ |  |  |  | (m)
2 配分された許可放流量の比較量の計算（配分比に相当し、この数値で面積係数表を引くこと）
⑬γ＝Ｑc／Ａ＝③／①＝ | [5 empty] | (㎥／sec／ha)
3 浸透ますの受け持ち面積の計算
⑭有孔管（ます）の断面積S1＝ |  |  |  | FALSE |  |  | (㎡)
⑮有孔管（ます）の空隙S1´＝S1×ｈ1＝⑭×⑤＝ | [7 empty] | 0
⑯砕石の空隙S2´＝（ai1×H2－S1´）×0.3＝（⑨×⑦－⑮）×0.3＝ | [12 empty] | 0
⑰ますの空隙S3´＝S1´＋S2´＝⑮＋⑯＝ | [6 empty] | 0
⑱ますの有効深さh2＝S3´／ai1＝⑰／⑨＝ | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | (m)
⑲面積係数α1＝ |  | #VALUE!
⑳ますの受け持ち面積Ａ´＝ai1／α1×n1＝⑨／⑲×⑥＝ | [13 empty] | (ha)
4 トレンチの有効水深の算定
㉑断面Ｓ＝Ｈ・Ｂ＝⑩×⑪＝ | [6 empty] | (㎡)
㉒ﾄﾚﾝﾁの空隙率（砕石 0.3，ﾊﾆｶﾑﾄﾚﾝﾁ 0.95など） =
㉓トレンチの空隙Ｓ´＝ π・d²／4+(Ｓ-π・d²／4) ×
|  | ＝3.14×⑫²／4+(㉑-3.14×⑫²／4) × | [9 empty] | =
㉔トレンチの有効水深h2＝Ｓ´／Ｂ＝ ㉓ ÷ ⑪＝ | [10 empty] | (m)
5 トレンチの延長（ます部除く）
㉕トレンチで対応する面積Ａ"＝Ａ-Ａ´＝①-⑳＝ | [10 empty] | (ha)
㉖面積係数α2＝ |  | #VALUE!
㉗必要面積ai2＝Ａ"・α2＝㉕ × ㉖＝ | [8 empty] | (㎡)
㉘必要延長 ＝ai2／Ｂ＝㉗÷⑪＝ | [7 empty] | ≒ |  |  |  |  | (m)
6 トレンチ総延長（砕石延長）
㉙トレンチ総延長Ｌ＝⑧×⑥＋㉘＝ |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | (m)
参考図（ます・トレンチの寸法位置確認用） 構造図は別途添付してください。
※開発事業における検査の場合、トレンチ総延長を始め、各寸法の写真をもれなく撮影すること
写真により寸法が確認できない場合は、砕石部を露出していただき、現場確認となります。
※①より自動読込みをしますが手入力も可能です
ますの幅
又は直径
Ｂ1＝
⇒青色のセルに入力してください。
（西東京市の許可放流量は「0」です）
（西東京市の許可放流量は「0」です）
流入管
トレンチ総延長Ｌ
トレンチ延長（ます部除く）
砕石の幅Ｂ2
トレンチの幅Ｂ
有効深さｈ1
砕石深さＨ2
ますの幅Ｂ1
ﾄﾚﾝﾁ高さＨ
有孔管の径ｄ
ﾄﾚﾝﾁの幅Ｂ
ﾄﾚﾝﾁ高さＨ
トレンチ総延長Ｌ
（ますの外径 ＋200mm以上）

## ③面積係数 (砕石)
面積係数の計算
定数表
|  | ます計算時 |  | トレンチ計算時
C | 流出係数
K | 浸透係数 | 0.3
h | 水深 | #DIV/0! |  |  |  | (0.5mまでは1cm単位、それ以上は2.5cm単位に切り捨て)
r | 許可放流量の比流量 | 0 |  | 0
rc | 許可放流量に相当する降雨強度 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | (=360Qc/C)
a | 降雨定数a | 5
b | 降雨定数b | 1200
I=b/(t^(2/3)+a)
F=h+0.06Kt
α=((I-rc/2)t/6)C/F
の計算を任意のtについて行い、αの最大値を面積係数αとする。
ただしここでは計算手間の関係上、t=1,2,…,120で行っている。
|  | ます計算時 |  | トレンチ計算時
面積係数 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | ます計算時 |  | トレンチ計算時
t | I | F | α | F | α
1 | 200 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 182.1659 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 169.4895 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 159.5778 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | 151.4383 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 144.5448 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 138.5792 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 133.3333 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 128.6622 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 124.4608 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | 120.6505 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 117.1705 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | 113.9734 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | 111.0208 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | 108.2817 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 105.7306 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | 103.3459 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | 101.1098 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | 99.0069 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | 97.0241 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | 95.15 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | 93.3749 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | 91.69 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | 90.0878 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | 88.5617 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | 87.1056 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | 85.7143 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | 84.383 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | 83.1075 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | 81.8839 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | 80.7088 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | 79.5789 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | 78.4915 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | 77.4439 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35 | 76.4337 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | 75.4588 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | 74.517 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | 73.6066 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
39 | 72.7259 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | 71.8732 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | 71.0471 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | 70.2463 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | 69.4694 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 68.7153 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 67.9829 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 67.2712 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 66.5793 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 65.9061 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 65.251 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | 64.6131 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | 63.9916 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | 63.386 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 | 62.7954 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | 62.2193 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | 61.6572 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | 61.1084 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | 60.5725 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | 60.049 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
59 | 59.5373 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
60 | 59.0371 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | 58.548 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
62 | 58.0695 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | 57.6012 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | 57.1429 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | 56.6941 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
66 | 56.2545 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
67 | 55.8239 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | 55.4019 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
69 | 54.9883 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
70 | 54.5827 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
71 | 54.1849 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
72 | 53.7948 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
73 | 53.412 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
74 | 53.0363 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
75 | 52.6675 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | 52.3054 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | 51.9497 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | 51.6004 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | 51.2573 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | 50.9201 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
81 | 50.5886 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
82 | 50.2628 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
83 | 49.9424 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
84 | 49.6274 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
85 | 49.3175 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86 | 49.0127 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | 48.7128 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88 | 48.4177 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89 | 48.1272 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90 | 47.8412 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91 | 47.5596 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92 | 47.2824 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93 | 47.0094 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94 | 46.7404 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95 | 46.4755 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96 | 46.2144 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | 45.9572 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98 | 45.7036 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
99 | 45.4537 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100 | 45.2074 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101 | 44.9645 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102 | 44.725 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103 | 44.4888 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104 | 44.2558 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
105 | 44.026 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
106 | 43.7993 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
107 | 43.5756 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
108 | 43.3548 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
109 | 43.137 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
110 | 42.922 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
111 | 42.7097 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
112 | 42.5002 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
113 | 42.2934 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
114 | 42.0891 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
115 | 41.8874 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
116 | 41.6882 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
117 | 41.4915 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
118 | 41.2971 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
119 | 41.1051 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
120 | 40.9154 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 浸透人孔の計算（飽和透水係数＝0.14）
浸透マンホール基準浸透量の算出
流出係数
|  | 降雨強度 |  | 60 | (㎜/hr）
|  | 集水面積 |  |  | (㎡)
| 雨水流出抑制量 |  | Ｑ＝ |  | × | 0.06 | × |  | ＝ |  | (㎥/ｈ)
浸透施設の比浸透量 ： Ｋｆ（㎡）
|  | Ｈ ： 設計水頭 |  |  |  |  | (m) |  | マンホールの個数 |  |  |  | 基
（Ｈ≦5.0ｍ）
|  | Ｗ ： 施設幅 |  |  |  |  | (m) |  | Ｌ＝Ｗ より Ｘ＝1
（1.0ｍ＜Ｗ≦10.0ｍ）
|  | Ｋｆ= | aＨ+ｂ
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | = | (-0.453W+8.289W+0.753)× |  |  |  |  | H+1.458W+1.27W+0.362
|  | = |  |  |  | (㎡)
浸透施設の基準浸透量 ： Ｑｆ(㎥/h･基)
|  | Ｋ0 | ： 土の飽和透水係数 |  |  |  |  | 0.14 |  | (m/hr)
(東京都浸透能力マップより)
|  | ∴ | Ｑｆ= | 0.14 | × |  | = |  |  | (㎥/h･基)
| 浸透施設の設計浸透量 ： |  |  |  | Ｑ | 1 | (㎥/ｈ･基）
|  | Ｑ= | Ｃ × | Ｑｆ
|  |  | Ｃ： | 各種影響係数（0.81)
|  | ∴ | Ｑ1= | 0.81 | × |  | = |  |  | (㎥/h･基)
| 浸透施設の貯留量 ： |  |  | Ｑ | 2 | (㎥/基） |  | マンホールの内径 |  |  |  | ｍ
|  | ∴ | Ｑ2= | 0 | × | 0 | × | 3.14×（Ｈ－0.65）
|  |  | = | 0 | × | 0 | × | 3.14 | × |  | － |  |  | (㎥/基)
| 設 計 処 理 能 力 ： |  |  | Ｑ | 3 | (㎥/ｈ･基）
|  | ∴ | Ｑ3= | Ｑ1 | ＋ | Ｑ2 | = |  |  | (㎥/h･基)
|  | 雨 水 流 出 抑 制 量 | [5 empty] | 浸透施設の単位設計処理量
⇒青色のセルに入力してください。

## 浸透トレンチ構造図１（参考）
浸透トレンチ構造図（参考）
蓋及び縁塊
[5 empty] | 埋戻し土 |  |  |  |  | 側 塊
|  |  |  | 透水シート | [5 empty] | フィルター
|  | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |  |  | トレンチ高さ Ｈ
|  |  | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯
塩ビ有孔管φ２００
透水シート
トレンチ長 Ⅰ
蓋 | 縁塊 | [6 empty] | トレンチ断面図
トレンチ幅Ｂ
トレンチ高さ Ｈ
φ200
40
しゃ断層用砂
しゃ断層用砂
40
※ トレンチの有効水深ｈ2は、トレンチをある断面で切ったと
きの空隙の面積をトレンチ幅で除した値で、トレンチが貯
留できる水深を表したものである。従って、図面上ではあ
えて表示しない。
（幅B）
ますの有効深さ ｈ1
流入管
200以上
※トレンチ砕石層の上部に舗装を施す場合は
路盤下から200㎜以上とする。
※流入管の位置は、浸透トレンチの
単粒度層より上の高さとする。
単粒度砕石４号 あるいは
再生単粒度砕石
（浸透ﾄﾚﾝﾁ用）
※ただし、再生材の使用は
宅内のみ
単粒度砕石４号 あるいは
再生単粒度砕石
（浸透ﾄﾚﾝﾁ用）
※ただし、再生材の使用は
宅内のみ

## 浸透トレンチ構造図２（参考）
浸透トレンチ構造図（参考）
蓋及び縁塊
[5 empty] | 埋戻し土 | [5 empty] | 側 塊
（浸透用）
|  |  |  | 透水シート | [6 empty] | フィルター
|  | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | トレンチ高さ Ｈ
|  |  | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯
塩ビ有孔管φ２００
透水シート
トレンチ断面図
蓋 | 縁塊 | [7 empty] | トレンチ幅Ｂ
トレンチ高さ Ｈ
φ200
40
しゃ断層用砂
しゃ断層用砂
40
※ トレンチの有効水深ｈ2は、トレンチをある断面で切ったと
きの空隙の面積をトレンチ幅で除した値で、トレンチが貯
留できる水深を表したものである。従って、図面上ではあ
えて表示しない。
（幅B）
ますの有効深さ ｈ1
流入管
200以上
※トレンチ砕石層の上部に舗装を施す場合は
路盤下から200㎜以上とする。
※流入管の位置は、
浸透トレンチの単粒
度層より上の高さと
する。
単粒度砕石４号 あるいは
再生単粒度砕石
（浸透ﾄﾚﾝﾁ用）
※ただし、再生材の使用は
宅内のみ
ます部（ますの外径+200mm以上）
ます部（ますの外径+200mm以上）
トレンチ総延長 L
トレンチ延長（ます部除く）

## 道路内雨水貯留施設
道 路 内 の 雨 水 浸 透 処 理 標 準 図
雨水浸透人孔
集水桝設置箇所に１箇所設置
W=2.0m H=1.5mで約120㎡
処理可能
管渠連絡
浸透人孔を２箇所以上設置する場
合は必ず各人孔間を管渠で連絡する。
（接続管は塩ビ管φ250㎜とする。）
オーバーフローの接続
区域周辺に市管理の排水管がある
場合 （都道を除く） は接続すること
ができる。
市管理雨水排水管
※前面道路に雨水管があっても
場所により接続できない場合があります。
２５ｍ以内
２５ｍ以内

## 浸透人孔構造図
浸 透 人 孔 構 造 図
人 孔
設計水頭 Ｈ
W
透水シート
単粒砕石４号
W
オーバーフロー管
連結管
（砕石層より上に設置する）
W
単粒度砕石４号あるいは再生単粒度砕石
（浸透ﾄﾚﾝﾁ用）
※ただし、再生材の使用は宅内のみ
500