## 工事監理報告書
建築基準法第１２条第５項の規定に基づく
[8 empty] | 工 事 監 理 報 告 書 | [7 empty] | （構造関係）
年 月 日
建 築 主 事 殿
| 代表となる工事監理者 |  |  |  | 事務所名 | [9 empty] | 級建築士事務所 （ ）登録第 号
[5 empty] | 所在地 | [10 empty] | TEL
[5 empty] | 資格・氏名 |  |  |  |  | 級建築士 （大臣・知事） 第 号
| 工事施工者 |  |  |  | 施工者名 | [9 empty] | 建設業許可 （特定・一般） 第 号
[5 empty] | 所在地 | [10 empty] | TEL
氏名
| 建築主 |  |  |  | 住所 | [10 empty] | TEL
氏名
下記の建築物は建築基準法並びに、これに基づく政令及び条例の規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを
確認しましたので報告します。
工事名
建築場所
確認年月日番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 | [8 empty] | 構造計算 |  | ﾙｰﾄⅠ-（ ）、ﾙｰﾄⅡ-1・2・3、ﾙｰﾄⅢ、その他
工事概要 |  |  |  |  | 構造種別 |  | S ・ RC ・ SRC ・ | [6 empty] | 工事種別 |  | 新 築・増 築・
[5 empty] | 階数 |  | 地上 階・地下 階・PH 階 | [6 empty] | 最高の高さ |  | ｍ | 軒の高さ |  | ｍ
[5 empty] | 建築面積 |  | ㎡ | [6 empty] | 延べ面積 |  | ㎡
確認通知後の設計 変更 （有・無） |  |  |  |  | 年 月 日第 号 | [5 empty] | 内容1.
[5 empty] | 年 月 日第 号 | [5 empty] | 2.
[5 empty] | 年 月 日第 号 | [5 empty] | 3.
コンクリート | 普 通 | 基 礎 |  |  | Fc： 18、 21、 24、 27、 N/m㎡ | [6 empty] | 基 礎 | 支持地盤 |  |  |  |  | 支持力 |  | KN／㎡
|  | ～ |  |  | Fc： 18、 21、 24、 27、 N/m㎡ | [7 empty] | 直接基礎 |  | 独立、連続、べた |  |  | 液状化対策 （有 ・ 無）
|  | ～ |  |  | Fc： 18、 21、 24、 27、 N/m㎡ | [7 empty] | 杭基礎 |  | ・打ち込み杭 ・埋め込み杭（セメントミルク） RC、 PHC（A.B.C)、 鋼管 ・場所打ちコンクリート杭（拡頭、拡底、鋼管巻、BH、 アースドリル、リバース、オールケーシング、深礎） ・異形摩擦杭 認定 ・評定工法（ ） 認定 ・評定 年 月 日 第 号
|  | ～ |  |  | Fc： 18、 21、 24、 27、 N/m㎡
| 軽 量 |  |  |  | LFc： 15、 18、 21、 N/m㎡ . 比重
| PCa. |  |  |  | Fc： N/m㎡ |  |  | 杭 | Fc： N/m㎡
鋼 材 | 鉄筋 |  | SR. 235、 295 | [5 empty] | ガス圧接 有・無 |  |  | 特 殊 材 料 ・ 構 法 等 大 臣 認 定 年 月 日 第 号 （認定内容 ） 建築センター評定 年 月 日 BCJ- （評定内容 ） 建築センター評価 年 月 日 BCJ- （評価内容 ）
|  |  | SD. 295(A.B)、 345、390 | [5 empty] | （D ～ ）
特殊継手 有・無
| 形鋼 |  | SS. 400、 490 | [5 empty] | 工場溶接 有・無
SM. 400(A.B)、 490(A.B)、
|  |  | SN. 400(A.B.C)、 490(B.C)、 | [5 empty] | 現場溶接 有・無
| 鋼板 |  | STKR. 400、490. BCR295、 BCP （ ） | [8 empty] | 建築工事施工計画報告書及び結果報告書
| 鋼線 | [7 empty] | 導入時コンクリート強度 |  |  | 計画報告書 年 月 日 第 号
| 鋼棒 | [7 empty] | Fc： N/m㎡ |  |  | 結果報告書 年 月 日 第 号
記入上の注意 |  |  |  |  | ◎ 提出及び記入は、原則として工事監理者によること。
※１監理者総合所見の欄は、監理目標とその結果に対する所見を具体的に記入すること。
※２工事監理組織の欄は、工事の監理体制を具体的に記入すること。
※３指摘事項と是正内容の欄は、工事監理者が検査を行い、指摘した事項とその是正内容を記入すること。
そ の 他 |  |  |  |  | ● 施工写真、施工記録、データ（ミルシート、各種試験結果等）を添付すること。
● 鉄骨工事をともなう場合は鉄骨工事報告書を添付すること。
検 査 ・ 確 認 事 項 を ○ で 囲 む こ と
|  | 1. | 設計支持地盤を確認した。（ 層）
|  | 2. | 基礎杭の品質、位置（偏心距離 ）、径、長さ、本数、及び支持力を確認した。
|  | 3. | 基礎の形状、配筋の本数及び配置を確認した。
|  | 4. | 柱・梁の形状、主筋径、本数及び配置を確認した。
|  | 5. | 帯筋、あばら筋の形状、鉄筋径、本数及び間隔を確認した。（副帯筋、副あばら筋を含む。）
|  | 6. | 柱・梁の主筋の定着、継手及び位置を確認した。（ガス圧接、特殊継手、 ）
|  | 7. | 壁主筋の径、間隔、定着、継手及び位置を確認した。
|  | 8. | 床板及び階段の厚さ、主筋径、方向、間隔、定着、継手及び位置を確認した。
|  | 9. | 構造スリットの位置及び形状を確認した。
|  | 10. | 設備配管等の位置を適正に行ったことを確認した。
|  | 11. | 梁、床、壁の貫通箇所の位置及び補強を確認した。
|  | 12. | 型枠寸法並びにかぶり厚さを確認した。
|  | 13. | 打設後の養生（型枠のせき板、支柱の取りはずし等）を適正に行ったことを確認した。
|  | 14. | プレキャスト・コンクリートの品質、強度を確認した。
|  | 15. | プレキャスト・コンクリートの接合方法等を確認した。
|  | 16. | エキスパンション・ジョイントの位置及び間隔を確認した。
|  | 17. | コンクリートブロックの種別（A・B・C）及びブロックの厚さを確認した。
|  | 18. | コンクリートブロック壁のタテ筋、ヨコ筋、端部筋の本数、定着及び継手を確認した。
|  | 19. | 使用するコンクリートの受け入れ検査を行い、所要のワーカビリティ、強度、その他の性能が得られたことを確認した。
|  | 20. | 下記の品質、強度を以下の方法により検査、確認した。
|  |  | コンクリート |  |  | 〔現場水中養生した供試体の四週圧縮強度試験、 〕
〔塩分測定、 〕
|  |  | 鉄筋 |  |  | 〔ミルシート、引張試験、 〕
|  |  | 鋼材 |  |  | 〔ミルシート、引張試験、 〕
|  |  | ガス圧接 |  |  | 〔引張試験、非破壊検査、 〕
|  |  | 杭 |  |  | 〔 〕
|  | 21. | その他
検査箇所 |  |  |  | 検査月日 |  | ※3 指 摘 事 項（要写真） | [7 empty] | 是正月日 |  | ※3 是 正 事 項（要写真）
※1 監理者総合所見 | [13 empty] | ※2 工事監理組織