地区計画届出書チェックリスト

| 地区計画名称 | 新東京所沢線北町五丁目周辺地区 |  |
| --- | --- | --- |
| 地区区分名称 | Ｂ地区 |  |
| 項目 | 制限内容 | 届出内容 |
| 敷地面積の最低限度 | 100㎡ ただし、現に建築物の敷地として使用されている100㎡未満の土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する100㎡未満の土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は、この限りでない。 | （ ）㎡ 適 ・ 不適 ※ただし書適用 有 ・ 無 |
| 高さの最高限度 | 17ｍ | （ ）ｍ 適 ・ 不適 |
| 壁面の位置 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置から隣地境界線までの距離の最低限度は0.5ｍとする。 | （ ）ｍ 適 ・ 不適 |
| 形態又は色彩その他の意匠 | １ 建築物等の外壁の形態や色彩については、周辺との調和に配慮するものとする。 ２ 屋外広告物については、建築物との一体性や周辺との調和に配慮した位置、規模、色彩等とし、街並みの統一感や沿道の雰囲気づくりに寄与するような表示・掲出を図るものとする。 | 適 ・ 不適 |
| 垣又は柵の構造 | 道路に面する垣又は柵の構造は、生垣又はフェンスとする。 ただし、フェンス等の基礎で地盤面からの高さが０．６ｍ以下のもの又は門柱については、この限りでない。 | 構造 （ ） 適 ・ 不適 ※ただし書適用 有 ・ 無 |