地区計画届出書チェックリスト

| 地区計画名称 | 東大生態調和農学機構周辺地区 |  |
| --- | --- | --- |
| 地区区分名称 | 新街区Ｄ地区 |  |
| 項目 | 制限内容 | 届出内容 |
| 用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 １ 建築基準法別表第２(い)項第１号に規定する住宅 ２ 建築基準法別表第２(い)項第２号に規定する兼用住宅 ３ 建築基準法別表第２(い)項第３号に規定する共同住宅、寄宿舎又は下 宿（ただし、高齢者、障害者等が生活上の援助等を受けながら共同生活を 営むものを除く。） ４ 建築基準法別表第２(い)項第５号に規定する神社、寺院、教会その他 これらに類するもの ５ 建築基準法別表第２(い)項第７号に規定する公衆浴場 ６ 建築基準法別表第２(に)項第３号に規定するボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 ７ 建築基準法別表第２(に)項第４号に規定するホテル又は旅館 ８ 建築基準法別表第２(に)項第５号に規定する自動車教習所 ９ 建築基準法別表第２(に)項第６号に規定する畜舎 | 用途 （ ） 適 ・ 不適 |
| 敷地面積の最低限度 | 1,000㎡ ただし、市長が公益上必要な建築物と認めたものは、この限りでない。 | （ ）㎡ 適 ・ 不適 ※ただし書適用 有 ・ 無 |
| 高さの最高限度 | 17ｍ | （ ）ｍ 適 ・ 不適 |
| 形態又は色彩その他の意匠 | １ 建築物の外壁等の色彩は、原則として原色を避けるなど、周辺環境との調和を図るものとする。 ２ 建築物の外壁は、長大な壁面を避けるなど、形態や意匠の工夫などにより、圧迫感や威圧感を感じさせないよう配慮するものとする。 ３ 屋外広告物は、自己の用に供するものに限定し、街並みの統一感、みどり豊かな沿道の雰囲気づくりに配慮した規模、色彩、装飾とする。また、屋外広告物を設置する場合は、建築物等の高さの最高限度を超えてはならない。 | 適 ・ 不適 |
| 垣又は柵の構造 | 道路に面する垣又は柵の構造は、生垣又は透視可能なフェンスとする。 ただし、フェンス等の基礎で高さが0.6m以下のもの又は門柱にあっては、この限りでない。 | 構造 （ ） 適 ・ 不適 ※ただし書適用 有 ・ 無 |

その他（地区施設）

| 項目 | 制限内容 | 届出内容 |
| --- | --- | --- |
| 区画道路１号 | 幅員7.5ｍ | 幅員（ ）ｍ 適 ・ 不適 |